**Skema til ansøgning om jordvarmeboring**

Efter bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017

**Ejer af jordvarmeanlæg**

|  |
| --- |
| Navn: |
| Adresse: |
| Postnummer: | By: |
| Telefonnummer: | E-mail: |

**Beliggenhed af jordvarmeanlæg**

|  |
| --- |
| **Hvor skal installationen foretages:** |
| Ejendommens adresse: |
| Postnummer: | By: |
| Ejendomsnummer: |
| Matr. Nr.: | Ejerlav: |
| Anfør hvis anlægget ønskes placeret i et beskyttet naturområde (f.eks. eng, overdrev el. mose): □ Ja □ Nej  |

**Installatør**

|  |
| --- |
| Navn: |
| Adresse: |
| Postnummer: | By: |
| Telefonnummer: | E-mail: |
| Er der tinglyste deklarationer på matriklen: □ nej □ ja, vedlæg oplysninger herom i bilag.   |

**Brøndborer**

| Navn: |
| --- |
| Adresse: |
| Postnummer: | By: |
| Telefonnummer: | E-mail: |

**Anlæg**

|  |
| --- |
| Kort beskrivelse af anlægget samt boringens dimensioner og udførelse **vedlægges**.  |
| Tegning over anlæggets placering på matriklen **skal vedlægges**. |
| Afstand til nærmeste drikkevandsboring eller brønd: meter |
| Afstand til nærmeste andet vandforsyningsanlæg (f.eks. markvandingsboring): meter |
| Type af varmeslange: □ plastslanger (PE100RC, SDR 11 (PN17) og skal være godkendt efter standard EN 13244).□ aluminiumrør□ andet  |
| Længde af varmeslanger i alt: meter |
| Diameter af varmeslanger: ø mm |
| Boredybde: meter |
| Antikorrosionsmiddel, type : Mængde: literVaredeklaration for antikorrosionsmiddel fremsendes med ansøgningen |
| Type frostvæske: | □ IPA-sprit  | □ Propylenglycol\* |
| □ Ethanol  | □ Ethylenglycol\* |
| \*Anvendes frostsikringsmiddel propylenglycol eller ethylenglycol skal der vedlægges en udtømmende varedeklaration over antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer. Dette gælder også færdigblandede frostsikringsmidler.  |
| Mængde frostvæske i alt: literJf. § 12, stk. 3 må brinen i et anlæg højst indeholde 35 % frostsikringsmiddel |
| Samlet mængde brine (vand+frostvæske) liter |
| Procentvis indhold af frostsikringsmiddel i anlægget: % |
| Mængde frostvæske pr. streng: liter |
| o) Supplerer jordvarmeanlægget nuværende opvarmningsform? □ Nej □ Ja, hvilken: Olietanke skal afmeldes til kommunen ved at udfylde et kommunalt afmeldeskema.  |
| Forventet tidspunkt for jordvarmeanlæggets ibrugtagning:(Anlægget skal færdigmeldes ved indsendelse af færdigmeldeskema senest 14 dage efter ibrugtagning) |

**Fuldmagt fra grundejer**

|  |
| --- |
| Har ansøger fuld råderet over ejendommen hvor der placeres varmeslanger? Ja □ Nej □Hvis ”nej” skal der vedlægges en underskrevet fuldmagt fra ejer af ejendommen. Efter ibrugtagning skal ansøger (for egen regning) tinglyse varmeslangernes placering. |

**Ansøger og installatørs underskrift**

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Ansøgers underskrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_­­­­ |
| Installatørs underskrift og stempel |

**Skemaet sendes til:** Hedensted Kommune, Klima, Miljø og Byg, Stationsparken 1, 7160 Tørring

eller pr. e-mail til: drikkevand@hedensted.dk