**Skema til ansøgning om jordvarmeboring**

Efter bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017

**Ejer af jordvarmeanlæg**

|  |  |
| --- | --- |
| Navn: | |
| Adresse: | |
| Postnummer: | By: |
| Telefonnummer: | E-mail: |

**Beliggenhed af jordvarmeanlæg**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hvor skal installationen foretages:** | |
| Ejendommens adresse: | |
| Postnummer: | By: |
| Ejendomsnummer: | |
| Matr. Nr.: | Ejerlav: |
| Anfør hvis anlægget ønskes placeret i et beskyttet naturområde  (f.eks. eng, overdrev el. mose): □ Ja □ Nej | |

**Installatør**

|  |  |
| --- | --- |
| Navn: | |
| Adresse: | |
| Postnummer: | By: |
| Telefonnummer: | E-mail: |
| Er der tinglyste deklarationer på matriklen: □ nej □ ja, vedlæg oplysninger herom i bilag. | |

**Brøndborer**

| Navn: | |
| --- | --- |
| Adresse: | |
| Postnummer: | By: |
| Telefonnummer: | E-mail: |

**Anlæg**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kort beskrivelse af anlægget samt boringens dimensioner og udførelse **vedlægges**. | | |
| Tegning over anlæggets placering på matriklen **skal vedlægges**. | | |
| Afstand til nærmeste drikkevandsboring eller brønd: meter | | |
| Afstand til nærmeste andet vandforsyningsanlæg (f.eks. markvandingsboring): meter | | |
| Type af varmeslange:  □ plastslanger (PE100RC, SDR 11 (PN17) og skal være godkendt efter standard EN 13244).  □ aluminiumrør  □ andet | | |
| Længde af varmeslanger i alt: meter | | |
| Diameter af varmeslanger: ø mm | | |
| Boredybde: meter | | |
| Antikorrosionsmiddel, type : Mængde: liter  Varedeklaration for antikorrosionsmiddel fremsendes med ansøgningen | | |
| Type frostvæske: | □ IPA-sprit | □ Propylenglycol\* |
| □ Ethanol | □ Ethylenglycol\* |
| \*Anvendes frostsikringsmiddel propylenglycol eller ethylenglycol skal der vedlægges en udtømmende  varedeklaration over antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer. Dette gælder også færdigblandede  frostsikringsmidler. | | |
| Mængde frostvæske i alt: liter  Jf. § 12, stk. 3 må brinen i et anlæg højst indeholde 35 % frostsikringsmiddel | | |
| Samlet mængde brine (vand+frostvæske) liter | | |
| Procentvis indhold af frostsikringsmiddel i anlægget: % | | |
| Mængde frostvæske pr. streng: liter | | |
| o) Supplerer jordvarmeanlægget nuværende opvarmningsform?  □ Nej □ Ja, hvilken:  Olietanke skal afmeldes til kommunen ved at udfylde et kommunalt afmeldeskema. | | |
| Forventet tidspunkt for jordvarmeanlæggets ibrugtagning:  (Anlægget skal færdigmeldes ved indsendelse af færdigmeldeskema senest 14 dage efter ibrugtagning) | | |

**Fuldmagt fra grundejer**

|  |
| --- |
| Har ansøger fuld råderet over ejendommen hvor der placeres varmeslanger? Ja □ Nej □  Hvis ”nej” skal der vedlægges en underskrevet fuldmagt fra ejer af ejendommen. Efter ibrugtagning skal  ansøger (for egen regning) tinglyse varmeslangernes placering. |

**Ansøger og installatørs underskrift**

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ansøgers underskrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_­­­­ |
| Installatørs underskrift og stempel | |

**Skemaet sendes til:** Hedensted Kommune, Klima, Miljø og Byg, Stationsparken 1, 7160 Tørring

eller pr. e-mail til: [drikkevand@hedensted.dk](mailto:drikkevand@hedensted.dk)